## Sheet1
2022年第一季度巴中市南江生态环境局“双随机、一公开”检查结果公示表
序号 | 检查对象 | 检查时间 | 检查结论 | 抽查方式 | 备注
1 | 南江县中医医院 | 2022-01-13 | 现场检查时医院正常执业，废水排放口有排水，消毒设施正常开启，在线监测数据未超标。要求加强治理设施管理，确保污染治理设施正常运行使用。 | 上级派发
2 | 南江县人民医院 | 2022-01-13 | 现场检查时医院正常执业，废水排放口有排水，废水处理设施正常运行，消毒设施正常开启，在线监测数据未超标。2022年1月13日四川省巴中生态环境监测中心站对废水排放口进行了现场采样。要求加强治理设施管理，确保正常使用。 | 上级派发
3 | 南江县水泥集团有限公司 | 2022-01-19 | 现场检查时企业正常生产，烟气湿度等数据已上传对在线监控平台巡查发现1月15日，1月17日在线数据氮氧化物、颗粒物小时值超标较多，到现场进行了核实，查看了中控台帐和在线运维记录1月17日停电后启窑升温导致折算数据超标，1月15日在线设施颗粒物探头镜子片有附着物及湿度加热管堵塞氧含量升高，导致颗粒物折算值异常。要求加强治理设施和在线设施管理，确保正常使用，达标排放，减少故障率，稳定运行。 | 自发任务
4 | 南江县雾源污水处理有限公司 | 2022-01-28 | 污水处理运行正常，未发现环境违法行为。 | 自发任务
5 | 南江县东榆镇污水处理厂 | 2022-01-28 | 污水处理运行正常，未发现环境违法行为。 | 自发任务
6 | 南江县妇幼保健院 | 2022-01-28 | 现场医院正常执业，消毒设施正常开启，未发现环境违法行为 | 自发任务
7 | 南江县雾源污水处理有限公司 | 2022-02-10 | 现场检查时污水处理厂正常运行，检查时在线数据未超标，PH值也未超标，对2月5日、2月6日出水口PH值超标情况进行核实，通过查阅业主提供检修记录、检修图片，PH值超标是因ph监测探头存在污物和密封圈故障，造成仪器故障，数据异常，故 pH出水超标不属实。要求规范运行维护在线监控设施仪器，出现故障及时维修，按规范运维在线设施，出水水质达标排放。 | 上级派发
8 | 南江县下两中心卫生院 | 2022-02-22 | 现场检查时医院正常执业，医疗废物交资质单位处置，执行转移制度，二氧化氯发生器正常开启消毒，无医疗废物混装的情况。要求加强治理设施，医疗废物管理，规范处置，环境安全。 | 四川省环境监察移动执法系统摇号
9 | 南江县正通食品有限公司 | 2022-02-22 | 现场检查时企业未生产，出水口未出水，在线数据未超标。要求加强治理设施管理，确保达标排放。 | 四川省环境监察移动执法系统摇号
10 | 南江县雾源污水处理有限公司 | 2022-02-22 | 现场检查时污水处理厂正常运行，产生的废液交资质单位处置，建有废水液暂存室，检查时在线数据未超标。要求加强治理设施管理，确保达标排放。 | 四川省环境监察移动执法系统摇号
11 | 高桥乡污水处理站建设项目 | 2022-03-07 | 现场检查时污水处理站已投入使用，检查时污染治理设施正常运行，排水口有排水，紫外线消毒设施损坏，使用临时设施投加消毒剂。要求加强治理设施管理，及时修复损坏设备，确保正常使用。 | 四川省环境监察移动执法系统摇号
12 | 南江县安庆矿业有限公司 | 2022-03-07 | 现场检查时企业处于停产状态，无生产加工活动，未发现有违法排污的情况。要求加强停产期间的环境管理，确保环境安全。 | 四川省环境监察移动执法系统摇号
13 | 南江县天桥页岩砖厂 | 2022-03-15 | 现场检查时正在生产，脱硫设施正常运行，碱液投加池经PH试纸测定呈碱性，喷雾设施已开启，检查时未发现环境违法行为。 | 四川省环境监察移动执法系统摇号
14 | 中石化文星加油站迁建项目 | 2022-03-15 | 现场检查时加油站已经建设完成，并投入使用，进行了环保验收，安装了油气回收装置。要求加强治理设施管理，正常使用，确保环境安全。 | 四川省环境监察移动执法系统摇号
15 | 四川嘉陵江水务有限公司正直污水处理厂 | 2022-03-16 | 现场检查时污水处理站正常运行，排水口正常出水，紫外线设施正常开启，在线设备数据显示未超标。要求加强污染治理设施管理，确保达标排放。 | 四川省环境监察移动执法系统摇号
16 | 南江煤电有限责任公司 | 2022-03-22 | 现场检查时企业正常生产，脱硫设施正常开起，在线监测数据未超标，对在线监控进行检查，部分参数数值量程未显示。要求：加强污染治理设施管理，确保达标排放，规范运维在线监控设施，确保正常使用。 | 四川省环境监察移动执法系统摇号
17 | 南江县正直中心卫生院 | 2022-03-22 | 现场检查时医院正在执业，医疗废物执行转移联单制度，医废交资质单位处置，废水消毒设施正常开启运行，要求持续常态化加强医废污水管理，确保规范达标运行。 | 四川省环境监察移动执法系统摇号
18 | 赶场镇污水处理站 | 2022-03-24 | 污水处理站正常运行，办理了环评，验收，排污许可证手续，日处理污水有150方，在线设备存在故障，目前无脱水污泥产生。要求加强日常监管，确保正常运行达标排放，尽快联系第三方对监测设备进行维护，确保设备正常使用。 | 自发任务
19 | 大河镇污水处理站 | 2022-03-24 | 现场检查时污水处理站正常运行，爆气设备开启，采用Cass工艺，检查时出水口未出水，目前日处理水量约150立方，设置了在线设备，目前还无脱水污泥产生，项目进行了验收，办理了排污许可，检查时流量计故障。要求加强污染治理设施管理，修复故障设备确保正常运行，在线设施规范使用。 | 自发任务
20 | 巴中海螺水泥有限责任公司 | 2022-03-29 | 现场检查时回转窑停止运行，企业未进行生产，查阅了企业中控运行记录、中控控制系统，3月26日11时开始企业停窑，报告情况属实。要求加强停窑期间环境管理，确保环境安全。 | 自发任务
21 | 南江煤电有限责任公司 | 2022-03-29 | 现场检查时企业正常生产，脱硫设施开启运行。检查时在线数据5-7时小时值超标，截止目前在数据氮氧化物、二氧化硫数据显示恒值，通过查看烟气在线设备发现冷凝器温为38.4度，设备显示故障，采样烟气无压力，企业报告情况属实。要求企业履行主体责任，采取措施联系运维单位，加快在线设备故障排除修复，确保在线设备正常使用，烟气达标排放。 | 自发任务
22 | 南江县开元商品混凝土有限公司 | 2022-03-29 | 现场检查时企业正常生产，未发现有生产废水外排的情况。在大门区域增设了截污沟和沉淀池，厂区完善了冲洗废水收集沟。要求加强治理设施管理，确保正常使用。 | 自发任务